## alarm_text
id | text
100 | Затор
101 | Затор
102 | Затор
103 | Ошибка датчиков положения
200 | Пожарная тревога
201 | Молниезащита шкаф
202 | Шина питания ~380 В конвейера
203 | Шина питания ~380 В прочих устройств
204 | Шина питания =24 В
205 | Предупреждение о неработающем вентиляторе в шкафу
206 | F015 Питание потребителей 400/230В 1 = включено
207 | MDC1_K005-2 (Scalance)
208 | CPU Alarm
209 | ИБП ошибка
210 | ИБП батарея разряжена
211 | F021-1 Управляющее напряжение 24В 1 = включено
212 | F022-1 Управляющее напряжение 24В 1 = включено
213 | F023-1 Управляющее напряжение 24В 1 = включено
214 | F024-1 Управляющее напряжение 24В 1 = включено
215 | F025-1 Управляющее напряжение 24В 1 = включено
400 | LocalStop
401 | Электропитание
402 | Привод секции - NotReady
406 | Подсистема безопасности
500 | Контактор отключен
600 | Аварийная остановка
601 | Требуется подтверждение
602 | Ошибка входа системы безопасности
700 | Авария системы безопасности
701 | Требуется подтверждение
702 | Ошибка выхода системы безопасности
800 | Авария блока питания в TB
900 | Потеряна связь по Profinet с устройством
1004 | Последний штрих-код не считан
1005 | Внутренняя ошибка сканера
1006 | Ошибка датчика
1013 | Количество не считываний подряд достигло установленного значения
1101 | Авария привода